## Howto
Hoe waterzijdig inregelen
1 | Zet alle radiator afsluiters 80% open
2 | Controleer de druk in de installatie
3 | Zet de kamerthermostaat vragend
4 | Noteer de ruimte waar de radiator staat
5 | Meet over elke radiator het temperatuur verschil (ΔT a-r)
6 | Bereken het gemiddelde
7 | Te hoge ΔT = een X (smoren), te lage ΔT = O (openen)
8 | Stel waarnodig de afsluiter in.
2e Meting
9 | Meet opnieuw de ΔT en noteer dit
10 | Bereken het gemiddelde
11 | Te hoge ΔT = een X (smoren), te lage ΔT = O (openen)
12 | Stel waarnodig de afsluiter in.
13 | indien gemiddelde ΔT hoger is dan 18°C, verhoog dan de pompcapaciteit
(Bij LTV is dit 10°C)
14 | Controleer nogmaals de ΔT.
https://www.klusidee.nl/Forum/topic/vloerverwarming-woonkamer-niet-warm.142422/

## Aantekeningen
Datum | Aantekening
2022-01-26 | Test 123, Koud, hé……

## Meting 1
Waterzijdig inregelen van Vloerverwarming, Jan
Meet van elke groep, de aanvoer en retour en voer deze waarden in op de rode/blauwe cellen.
| Gemiddelde Delta-T |  |  | 5.8818
| Groep | Aanvoer | Retour | deltaT | Advies adhv gem. deltaT
|  | 34.7 | 26 | 8.7 | 0
1 | Keuken 1 | 34.7 | 28 | 6.7 | 0
2 | Keuken 2 | 34.7 | 30 | 4.7 | 0
3 | Woonkamer 1 | 34.7 | 32 | 2.7 | 0
4 | Woonkamer 2 | 34.7 | 31 | 3.7 | 0
5 | Woonkamer 3 | 34.7 | 33 | 1.7 | 0
6 | Woonkamer 4 | 34.7 | 32 | 2.7 | 0
7 | Waankamer 5 | 34.7 | 22 | 12.7 | 0
8 | Hal | 34.7 | 23 | 11.7 | 0
9 | Hobbyhok 1 | 34.7 | 32 | 2.7 | 0
10 | Hobbyhok 2 | 34.7 | 28 | 6.7 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
1 |  |  |  | 0 | 0
2 |  |  |  | 0 | 0
3 |  |  |  | 0 | 0
4 |  |  |  | 0 | 0
5 |  |  |  | 0 | 0
6 |  |  |  | 0 | 0
7 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
1 |  |  |  | 0 | 0
2 |  |  |  | 0 | 0
3 |  |  |  | 0 | 0
4 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Ketel (wordt niet meegenomen in berekening gemiddelde dT) | 35 | 29 | 6
De retourtemperatuur moet zo laag mogelijk zijn,
voor het hoogste rendement.
ThinkPad - 2014

## Meting 2
Waterzijdig inregelen van Vloerverwarming, Jan
Meet van elke groep, de aanvoer en retour en voer deze waarden in op de rode/blauwe cellen.
| Gemiddelde Delta-T |  |  | 5.8818
| Groep | Aanvoer | Retour | deltaT | Advies adhv gem. deltaT
|  | 34.7 | 26 | 8.7 | 0
1 | Keuken 1 | 34.7 | 28 | 6.7 | 0
2 | Keuken 2 | 34.7 | 30 | 4.7 | 0
3 | Woonkamer 1 | 34.7 | 32 | 2.7 | 0
4 | Woonkamer 2 | 34.7 | 31 | 3.7 | 0
5 | Woonkamer 3 | 34.7 | 33 | 1.7 | 0
6 | Woonkamer 4 | 34.7 | 32 | 2.7 | 0
7 | Waankamer 5 | 34.7 | 22 | 12.7 | 0
8 | Hal | 34.7 | 23 | 11.7 | 0
9 | Hobbyhok 1 | 34.7 | 32 | 2.7 | 0
10 | Hobbyhok 2 | 34.7 | 28 | 6.7 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
1 |  |  |  | 0 | 0
2 |  |  |  | 0 | 0
3 |  |  |  | 0 | 0
4 |  |  |  | 0 | 0
5 |  |  |  | 0 | 0
6 |  |  |  | 0 | 0
7 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
1 |  |  |  | 0 | 0
2 |  |  |  | 0 | 0
3 |  |  |  | 0 | 0
4 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Ketel (wordt niet meegenomen in berekening gemiddelde dT) | 35 | 29 | 6
De retourtemperatuur moet zo laag mogelijk zijn,
voor het hoogste rendement.
ThinkPad - 2014

## Meting 3
Waterzijdig inregelen van Vloerverwarming, Jan
Meet van elke groep, de aanvoer en retour en voer deze waarden in op de rode/blauwe cellen.
| Gemiddelde Delta-T |  |  | 5.8818
| Groep | Aanvoer | Retour | deltaT | Advies adhv gem. deltaT
|  | 34.7 | 26 | 8.7 | 0
1 | Keuken 1 | 34.7 | 28 | 6.7 | 0
2 | Keuken 2 | 34.7 | 30 | 4.7 | 0
3 | Woonkamer 1 | 34.7 | 32 | 2.7 | 0
4 | Woonkamer 2 | 34.7 | 31 | 3.7 | 0
5 | Woonkamer 3 | 34.7 | 33 | 1.7 | 0
6 | Woonkamer 4 | 34.7 | 32 | 2.7 | 0
7 | Waankamer 5 | 34.7 | 22 | 12.7 | 0
8 | Hal | 34.7 | 23 | 11.7 | 0
9 | Hobbyhok 1 | 34.7 | 32 | 2.7 | 0
10 | Hobbyhok 2 | 34.7 | 28 | 6.7 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
1 |  |  |  | 0 | 0
2 |  |  |  | 0 | 0
3 |  |  |  | 0 | 0
4 |  |  |  | 0 | 0
5 |  |  |  | 0 | 0
6 |  |  |  | 0 | 0
7 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
1 |  |  |  | 0 | 0
2 |  |  |  | 0 | 0
3 |  |  |  | 0 | 0
4 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Ketel (wordt niet meegenomen in berekening gemiddelde dT) | 35 | 29 | 6
De retourtemperatuur moet zo laag mogelijk zijn,
voor het hoogste rendement.
ThinkPad - 2014

## Meting 4
Waterzijdig inregelen van Vloerverwarming, Jan
Meet van elke groep, de aanvoer en retour en voer deze waarden in op de rode/blauwe cellen.
| Gemiddelde Delta-T |  |  | 5.8818
| Groep | Aanvoer | Retour | deltaT | Advies adhv gem. deltaT
|  | 34.7 | 26 | 8.7 | 0
1 | Keuken 1 | 34.7 | 28 | 6.7 | 0
2 | Keuken 2 | 34.7 | 30 | 4.7 | 0
3 | Woonkamer 1 | 34.7 | 32 | 2.7 | 0
4 | Woonkamer 2 | 34.7 | 31 | 3.7 | 0
5 | Woonkamer 3 | 34.7 | 33 | 1.7 | 0
6 | Woonkamer 4 | 34.7 | 32 | 2.7 | 0
7 | Waankamer 5 | 34.7 | 22 | 12.7 | 0
8 | Hal | 34.7 | 23 | 11.7 | 0
9 | Hobbyhok 1 | 34.7 | 32 | 2.7 | 0
10 | Hobbyhok 2 | 34.7 | 28 | 6.7 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
1 |  |  |  | 0 | 0
2 |  |  |  | 0 | 0
3 |  |  |  | 0 | 0
4 |  |  |  | 0 | 0
5 |  |  |  | 0 | 0
6 |  |  |  | 0 | 0
7 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
1 |  |  |  | 0 | 0
2 |  |  |  | 0 | 0
3 |  |  |  | 0 | 0
4 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Ketel (wordt niet meegenomen in berekening gemiddelde dT) | 35 | 29 | 6
De retourtemperatuur moet zo laag mogelijk zijn,
voor het hoogste rendement.
ThinkPad - 2014

## Meting 5
Waterzijdig inregelen van Vloerverwarming, Jan
Meet van elke groep, de aanvoer en retour en voer deze waarden in op de rode/blauwe cellen.
| Gemiddelde Delta-T |  |  | 5.8818
| Groep | Aanvoer | Retour | deltaT | Advies adhv gem. deltaT
|  | 34.7 | 26 | 8.7 | 0
1 | Keuken 1 | 34.7 | 28 | 6.7 | 0
2 | Keuken 2 | 34.7 | 30 | 4.7 | 0
3 | Woonkamer 1 | 34.7 | 32 | 2.7 | 0
4 | Woonkamer 2 | 34.7 | 31 | 3.7 | 0
5 | Woonkamer 3 | 34.7 | 33 | 1.7 | 0
6 | Woonkamer 4 | 34.7 | 32 | 2.7 | 0
7 | Waankamer 5 | 34.7 | 22 | 12.7 | 0
8 | Hal | 34.7 | 23 | 11.7 | 0
9 | Hobbyhok 1 | 34.7 | 32 | 2.7 | 0
10 | Hobbyhok 2 | 34.7 | 28 | 6.7 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
1 |  |  |  | 0 | 0
2 |  |  |  | 0 | 0
3 |  |  |  | 0 | 0
4 |  |  |  | 0 | 0
5 |  |  |  | 0 | 0
6 |  |  |  | 0 | 0
7 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
1 |  |  |  | 0 | 0
2 |  |  |  | 0 | 0
3 |  |  |  | 0 | 0
4 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| Ketel (wordt niet meegenomen in berekening gemiddelde dT) | 35 | 29 | 6
De retourtemperatuur moet zo laag mogelijk zijn,
voor het hoogste rendement.
ThinkPad - 2014